| Nr zad. | Nazwa zadania - Opis - Obszar opracowania |
| --- | --- |
| Budowa odejść od kanału sanitarnego do granicy zabudowania (ściany budynku) |
| 1 | A.1: w ul. Grel - odejście od istniejącego kanału w ul. Grel do budynku nr 92b (dz. nr ew. 1462/1) |
| 2 | A.2: w ul. Klikuszówka - należy zaprojektować odejście dla budynku nr 7 (dz. nr ew. 2281) wraz z przekroczeniem potoku |
| 3 | A.3: w ul. Kowaniec - należy zaprojektować odejście do budynku nr 169b (dz. nr ew. 7055/4) z przekroczeniem drogi powiatowej ul. Kowaniec wpięcie do istniejącej studzienki |
| 4 | A.4: na os. Zadział - należy zaprojektować odejście dla budynku nr 7A (dz. nr ew. 5986) |
| 5 | A.5: w ul. Na Równi: należy zaprojektować odejście do granicy zabudowań ( ściany budynku): nr 49 (dz. nr ew. 13209); należy zaprojektować odejście do granicy zabudowań nr 53 (dz. nr ew. 13205); nr 55 (dz. nr ew. 13204) |
| budowy kanału sanitarnego wraz odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) w rejonach z opracowanymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego |
| 6 | B.1:ul. św. Anny należy zaprojektować kanał z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku): nr 113 (dz. nr ew. 4151), nr 115 (dz. nr ew. 4147), nr 117, 117A (dz. nr ew. 4146) nr 119A (dz. nr ew. 4139/2), nr 123(dz. nr ew. 4137/4), 123B (dz. nr ew. 4137/5), 125A |
| 7 | B.2: ul. św. Anny - należy zaprojektować kanał z odejściami do granicy zabudowań - ściany budynku nr 144 (dz. nr ew. 4118/3), nr 144a (dz. nr ew. 4118/2), nr 142 (dz. nr ew. 4116/1), b/n (dz. nr ew. 4124/3) oraz budynku przy Ustronie Górne nr 25(dz. nr ew. 4117/1), nr 5f (dz. nr ew. 4120) |
| 8 | B.3: os. Zadział - należy zaprojektować kanał z przekroczeniem potoku wraz z odejściami do granicy zabudowań - ściany budynku nr 4 A (dz. nr ew. 6061); nr 5 (dz. nr ew. 6059); nr 5 A (dz. nr ew. 6171/1), b/n (dz. nr ew. 6055) |
| 9 | B.4: ul. Kotlina - należy zaprojektować kanał z odejściami do granicy zabudowań budynku nr 12 (dz. nr ew. 6267); nr 13 (dz. nr ew. 6266); nr 14 (dz. nr ew. 6264); nr 15 (dz. nr ew. 6260) wraz z przekroczeniem potoku Kowaniec |
| 10 | B.5: ul. Kowaniec należy zaprojektować kanał z przekroczeniem cieku wodnego wraz z odejściami do granicy zabudowań budynku nr 111a (dz. nr ew. 6925) oraz budynku nr 111b (dz. nr ew. 6932) |
| 11 | B.6: ul. Kowaniec - należy zaprojektować kanał z przekroczeniem drogi powiatowej z odejściami do granicy zabudowań budynku nr 123 (dz. nr ew. 7013/3); nr 123 E (dz. nr ew.7013/2); nr 123 D (dz. nr ew. 7013/2) |
| 12 | B.7: ul. Krakowska - należy zaprojektować kanały z odejściami do granicy zabudowań budynku nr 40 (dz. nr ew. 3043/1); nr 42 (dz. nr ew. 3042/1); nr 44 i 44a (dz. nr ew. 3041/11); nr 46A (dz. nr ew. 3040/17); nr 46B (dz. nr ew. 3040/16); nr 13D (dz. nr ew. 3040/21); nr 48 (dz.nr ew. 3037/2); nr 50 (dz. nr ew. 3036/1); nr 52 (dz. nr ew. 3035) |
| 13 | B.8: ul. Kasprowicza - należy zaprojektować kanał z odejściami do granicy zabudowań - ściany budynku nr 121 (dz. nr ew. 10056); nr 123 (dz. nr ew. 10055); nr 125 (dz. nr ew. 10054) nr 127 (dz. nr ew. 10053), nr 129 (dz. nr ew. 10052) |
| 14 | B.9: Al. Tysiąclecia - należy zaprojektować kanał z odejściami do budynków 59, 63, 65, b.n., św. Doroty 2 |
| 15 | B.10:os. Oleksówki – należy zaprojektować kanał o z odejściami do budynków nr 23, 23a, 23b, 24, 24a, 25, 43, 43a |
| 16 | B.11: os. Szuflów - należy zaprojektować kanał z odejściami do budynku nr 16d (dz.7249) oraz do działek 7209/3, 7209/4, 7208/1 |
| budowy kanału sanitarnego wraz odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) w rejonach bez opracowanych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego |
| 17 | C.1: ul. Na Równi - należy zaprojektować kanał z odejściami do granicy zabudowań w celu umożliwienia przyłączenia budynków nr 56 (dz. nr ew. 13194), nr 58 (dz. nr ew. 13195), nr 62 (dz. nr ew. 13198) (ewentualnie wpięcie budynku nr 62 do sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego lub Al. Tysiąclecia) Alternatywa dla budynku nr 62 |
| 18 | C.2: ul. Ludźmierska - należy zaprojektować kanał z odejściami do granicy zabudowań - ściany budynku nr 36S (dz. nr ew. 10038/1, 10039/1 |
| 19 | C.3: ul. Ludźmierska - należy zaprojektować kanał z odejściami do budynków nr 46 (dz. nr ew. 9964), nr 48 (dz. nr ew. 9963) nr 56 (dz. nr ew. 9943/4) nr 56a (dz. nr ew. 5943/2), nr 52 (dz. nr ew. 9947) nr 52a (dz. nr ew. 9948) |
| 20 | C.4 ul. Pod Brzegiem - należy zaprojektować kanał z odejściami do budynków nr 3 (dz. nr ew. 10394) oraz budynków możliwych do przyłączenia ok. 9 |
| 21 | - C.5.ul. Szaflarska - należy zaprojektować kanał z odejściami do budynków nr 99B (dz. nr ew.14716/1); nr 99A (dz. nr ew.14720/1) |
| 22 | C.6 ul. Składowa – należy zaprojektować kanał do budynku nr 12, 14, 16, 18, 18a, 20, 21, 22 |