## Planowane zużycie w 2019 roku
Wykaz punktów poboru gazu z planowanym zużyciem w 2019 roku | [20 empty] | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DLA SZKÓŁ POWIATU NOWOTARSKIEGO - DANE DO PRZETARGU NA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU
Lp. | Nazwa odbiorcy, adres, NIP | Punkt poboru | Nabywca (na kogo należy wystawić fakturę) |  |  | Umowa na czas oznaczony/nieoznaczony | Zmiana sprzedawcy pierwsza/kolejna | Rodzaj urządzenia gazowego | Ilość sztuk urządzeń | Moc urządzenia w KW | Typ licznika - gazomierz | Rejestrator | Obecne parametry |  | Wnioskowane parametry
|  |  |  | Nr pkt poboru | Nr gazomierza | [7 empty] | Moc umowna m³/h | Grupa taryfowa | Moc zamówiona m³/h | Moc zamówiona kWh/h | Grupa taryfowa | Okres dostawy (zawarcia umowy) | Planowane zużycie gazu w okresie trwania umowy w m³ | Planowane zużycie gazu w kWh, w okresie trwania umowy | Jednostka miary dla paliwa gazowego | Planowane zużycie w rozbiciu na miesiące w m³ oraz po przeliczeniu na kWh (współczynnik konwersji 11,244 kWh/m³)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem | Sumy
1. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ | Budynek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Długa 21, 34-400 Nowy Targ | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ | 4643072 | 1126787 | oznaczony | kolejna | kocioł gazowy De Dietrich C230-85ECO | 1 | 75 | G6 |  | 10 | W-4 | 10 | 110 | W-4 | 12 | 8040 | 90402 | m³ | 1400 | 1000 | 800 | 600 | 200 | 80 | 80 | 80 | 200 | 800 | 1400 | 1400 | 8040
| 735-286-95-68 |  | 735-286-95-68 |  |  |  | Fortum S.A. | [13 empty] | kWh | 15741.6 | 11244 | 8995.2 | 6746.4 | 2248.8 | 899.52 | 899.52 | 899.52 | 2248.8 | 8995.2 | 15741.6 | 15741.6 | 90401.76
2 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ | Budynek Oczyszczalni Ścieków-węzeł gospodarki biogazem | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ | 9161804 | 30784034 | oznaczony | kolejna | dwa kotły VITOPLEX 300 | 2 | 2 po 235 | G-25 | Rejestrator szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym | 19 | W-5 | 19 | 219 | W-5 | 12 | 1700 | 19114.8 | m³ | 11 | 11 | 0 | 442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 1004 | 1700
| 735-286-95-68 |  | 735-286-95-68 |  |  |  | Fortum S.A. | [13 empty] | kWh | 123.684 | 123.684 | 0 | 4969.848 | 0 | 44.976 | 0 | 0 | 0 | 2563.632 | 0 | 11288.976 | 19114.8
3 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ | Budynek Oczyszczalni Ścieków - suszarnia | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ | 2587079 | CD34283 | oznaczony | kolejna | kocioł parowy UL-S 2000 | 1 | 1300 | BK-G25M |  | 117 | W-6A | 117 | 1317 | W-6 | 12 | 192000 | 2158848 | m³ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 192000 | 201740
| 735-286-95-68 |  | 735-286-95-68 |  |  |  | Fortum S.A. | [13 empty] | kWh | 179904 | 179904 | 179904 | 179904 | 179904 | 179904 | 179904 | 179904 | 179904 | 179904 | 179904 | 179904 | 2158848 | 2268364.56