## KARTA TYTUŁOWA
FORMULARZ OFERTOWY
Tabela Podziału Ceny Ryczałtowej Remont stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4kV na terenie Oczyszczalni Ścieków MZWiK w Nowym Targu.
Obiekt lub rodzaj robót: | Remont stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4kV na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowym Targu.
Lokalizacja: | 34-400 Nowy Targ ul. Polna 51
Inwestor: | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21 34-400 Nowy Targ
Jednostka opracowująca:
Data opracowania:
Autor opracowania:

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Remont stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4kV na terenie Oczyszczalni Ścieków MZWiK w Nowym Targu.
Lp | Podstawa | Opis robót | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
1 | Rozdział 1 | Prace projektowe | 0 | 0 | 0
2 | Rozdział 2 | Demontaże | 0 | 0 | 0
3 | Rozdział 3 | Roboty budowlane | 0 | 0 | 0
4 | Rozdział 4 | Instalacje wentylacji | 0 | 0 | 0
5 | Rozdział 5 | Instalacje elektryczne | 0 | 0 | 0
6 | Rozdział 6 | Pozostałe | 0 | 0 | 0
ŁĄCZNIE: |  |  | 0 | 0 | 0

## 1 Prace projektowe
1 Prace Projektowe
Lp | Podstawa | Opis robót | Ilość szacowana przez Zamawiającego | Ilość potwierdzona przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Producent, typ przyjęty przez Oferenta | Uwagi Oferenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rozdział | Inwentaryzacja
1.1 |  | Wykonanie inwentaryzacji i przygotowanie w formie elektronicznej (plik .dwg) podkładów architektonicznych pomieszczeń stacyjnych wraz z jej wymiarami. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.2 |  | Wykonanie inwentaryzacji istniejącej w stacji infrastruktury elektroenergetycznej w tym, wszystkich wyprowadzonych ze stacji transformatorowej linii kablowych nn 0,4kV, która stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia dalszych prac projektowych. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
2 | Rozdział | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
2.1 |  | Opracowanie kompleksowego projektu wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z założeniami OPZ (szczegółowy zakres zamówienia pkt. 3.1.3) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w TAURON Dystrybucja. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3 | Rozdział | Projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany
3.1 |  | Opracowanie kompleksowego projektu wykonawczego w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych zgodnie z założeniami OPZ (szczegółowy zakres zamówienia pkt. 3.1.4). | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
4 | Rozdział | Projekt wykonawczy instalacji cieplnych i wentylacyjnych
4.1 |  | Opracowanie kompleksowego projektu wykonawczego w zakresie instalacji cieplnych i wentylacyjnych zgodnie z założeniami OPZ (szczegółowy zakres zamówienia pkt. 3.1.4). | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
5 | Rozdział | Projekt wykonawczy … (ewentualne inne opracowania projektowe niezbedne do realizacji zadania zdaniem Oferenta)
5.1 |  | Opracowanie … |  |  |  |  | . | .
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Netto
[6 empty] | 0 | Vat
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Brutto

## 2 Demontaże
2 Demontaże
Lp | Podstawa | Opis robót | Ilość szacowana przez Zamawiającego | Ilość potwierdzona przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Producent, typ przyjęty przez Oferenta | Uwagi Oferenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rozdział | Demontaże w robotach budowlanych
1.1 |  | Demontaż istniejących drzwi do trzech komór transformatorowych (dwie komory czynne, jedna w rezerwie). | 3 kpl. | 3 | 0 | 0 | . | .
1.2 |  | Demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia rozdzielni SN 15kV (jedne drzwi do TAURON Dystrybucja, dwoje drzwi do części Odbiorcy). | 3 kpl. | 3 | 0 | 0 | . | .
1.3 |  | Demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia rozdzielni nn 0,4kV (dwoje drzwi - część Odbiorcy). | 2 kpl. | 2 | 0 | 0 | . | .
1.4 |  | Demontaż istniejącej wokół budynku nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych na szerokości min. 1,5m. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.5 |  | Demontaż starego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.6 |  | Demontaż istniejących obramowań kanałów kablowych w pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.7 |  | Skucie nierówności i odspojeń posadzki i kanałów kablowych w pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV. | 1 kpl. | 1
1.8 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
2 | Rozdział | Demontaż instalacji wentylacji
2.1 |  | Demontaż siatek ochronnych na otworach wyrzutni zainstalowanych pod stropem budynku. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3 | Rozdział | Demontaż instalacji elektrycznych
3.1 |  | Demontaż istniejącej tablicy licznikowej TL1 (istniejący układy pomiarowo-rozliczeniowe z TAURON Dystrybucja) wraz z obwodami pomiarowymi. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.2 |  | Demontaż istniejącej tablicy licznikowej TL2 (istniejący układy pomiarowo-rozliczeniowe z TAURON Dystrybucja) wraz z obwodami pomiarowymi. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.3 |  | Demontaż istniejących zestawów kabli głównych linii zasilających pomiędzy transformatorami a tymczasowymi rozdzielniami głównymi. | 2 kpl. | 2 | 0 | 0 | . | .
3.4 |  | Demontaż i ponowny montaż (tymczasowe przełączenia) kabli obwodów odbiorczych nn 0,4kV przechodzących obecnie przez pomieszczenie rozdzielni nn 0,4kV w okresie prowadzenia robót budowlanych. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.5 |  | Demontaż starych (uszkodzonych) odcinków linii kablowych podlegajacych przedłużeniu nowymi odcinkami do rozdzielni głownej RG. (m.in. prace ziemne związane z odkryciem kabli). | 30 szt. | 30 | 0 | 0 | . | .
3.6 |  | Demontaż istniejących w budynku stacji transformatorowej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.7 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
4 | Rozdział | … (ewentualne inne zakresy prac niezbedne zdaniem Oferenta)
4.1 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Netto
[6 empty] | 0 | Vat
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Brutto

## 3 Roboty budowlane
3 Roboty budowlane
Lp | Podstawa | Opis robót | Ilość szacowana przez Zamawiającego | Ilość potwierdzona przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Producent, typ przyjęty przez Oferenta | Uwagi Oferenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rozdział | Wymiana stolarki stacyjnej
1.1 |  | Wymiana drzwi do komór transformatorowych. Drzwi komór transformatorowych dwuskrzydłowe - całość zgodnie z OPZ. | 3 kpl. | 3 | 0 | 0 | . | .
1.2 |  | Wymiana drzwi do pomieszczenia rozdzielni SN 15kV (jedne drzwi do TAURON Dystrybucja, dwoje drzwi do części Odbiorcy) - całość zgodnie z OPZ. | 3 kpl. | 3 | 0 | 0 | . | .
1.3 |  | Wymiana drzwi do pomieszczenia rozdzielni nn 0,4kV (dwoje drzwi - część Odbiorcy) - całość zgodnie z OPZ. | 2 kpl. | 2 | 0 | 0 | . | .
1.4 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
2 | Rozdział | Elewacja budynku
2.1 |  | Uzupełnienie ubytków w elewacji budynku zaprawami renowacyjnymi, wyczyszczenie ścian, gruntowanie i przygotowanie do malowania. - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
2.2 |  | Dwukrotne malowanie elewacji budynku farbą emulsyjną (do stosowania na zewnątrz) w kolorze białym, z wykonaniem 0,5m cokołu w kolorze brązowym. - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
2.3 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
3 | Rozdział | Ściany wewnętrzne budynku
3.1 |  | Uzupełnienie ubytków w powierzchniach wszystkich ścian wewnętrznych budynku i na suficie zaprawami renowacyjnymi, wyczyszczenie, gruntowanie i przygotowanie do malowania. - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.2 |  | Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitu wszystkich pomieszczeń stacyjnych farbą emulsyjną w kolorze białym - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.3 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
4 | Rozdział | Teren wokół stacji transformatorowej
4.1 |  | Wykonanie nowej nawierzchni wokół budynku stacji na szerokości min. 1,5 na podsypce piaskowej z zastosowaniem nowej kostki brukowej tego samego typu co dotychczas istniejąca. Na całej długości połączenia nowej ze starą nawierzchnią w tym z terenem zielonym ułożyć koryta odwadniające. W terenie zielonym jeżeli bedzie taka potrzeba zastosować dodatkowe krawężniki – obrzeża trawnikowe - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
4.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
5 | Rozdział | Dach stacji transformatorowej
5.1 |  | Pokrycie dachu stacji transformatorowej papą termozgrzewalną ułożoną w w dwóch warstwach dla zapewnienia pełną szczelności dachu. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
5.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
6 | Rozdział | Posadzka pomieszczenia rozdzielni nn 0,4kV
6.1 |  | Uzupełnienie ubytków w powierzchniach wszystkich kanałów kablowych zaprawami renowacyjnymi, udrożnienie, wyczyszczenie ich i zagruntowanie - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
6.2 |  | Zabudowa sztywnych rur instalacyjnych na wyjściu kanałów kablowych na zewnątrz stacji które będą stanowiły przepusty kablowe (ilość i średnice rur niezbędne do wprowadzenia wszystkich kabli plus niezbędny zapas) - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
6.3 |  | Wykonanie obrzeża wszystkich kanałów kablowych w pomieszceniu rozdzielni nn 0,4kV z grubościennych kątowników stalowych ocynkowanych. - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
6.4 |  | Wykonanie wylewki uzupełniającej do jednolitego poziomu wyznaczonego przez nowe, wypoziomowane stalowe obrzeża kanałów w pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
6.5 |  | Przykrycie kanałów kablowych na całej długości poza odcinkami występowania przedziałów kablowych rozdzielni głównej blachą stalową ryflowaną ocynkowaną - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0
6.6 |  | Układanie płytek gresowych technicznych, mrozoodpornych i antypoślizgowych o wymiarach min 30*30cm na całej posadzce pomieszcenia rozdzielni nn 0,4kV - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0
6.7 |  | Układanie cokołu na ścianach pomieszenia rozdzielni nn 0,4kV z płytek gresowych o wysokości min. 5cm - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
6.8 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
7 | Rozdział | … (ewentualne inne zakresy prac niezbedne zdaniem Oferenta)
7.1 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Netto
[6 empty] | 0 | Vat
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Brutto

## 4 Instalacje wentylacji
4 Instalacje Wentylacji
Lp | Podstawa | Opis robót | Ilość szacowana przez Zamawiającego | Ilość potwierdzona przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Producent, typ przyjęty przez Oferenta | Uwagi Oferenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rozdział | Wyrzutnie
1.1 |  | Zabudowa siatek ochronnych stalowych ocynkowanych na otworach wyrzutni umieszczonych pod stropem budynku stacji transformatorowej. - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
2 | Rozdział | Czerpnie
2.1 |  | Zabudowa czerpni ściennych (dwie sztuki) w pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV (wykonanie w standardzie stolarki stacyjnej) wraz z wentylatorami nawiewnymi i automatycznymi żaluzjami sterowanymi siłownikiem . Sterowanie pracą wentylatorów automatyczne z zastosowaniem regulatorów temperatury wewnętrznej oraz dodatkowo ręczne. Praca wentylatorów sygnalizowana w centralnym systemie monitorowania i zarządzania siecią elektroenergetyczną - całość zgodnie z OPZ. | 2 kpl. | 2 | 0 | 0 | . | .
2.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
3 | Rozdział | Monitoring temperatury
3.1 |  | Instalacja w każdym z wydzielonych pomieszczeń budynku stacji transformatorowej (rozdzielnia SN 15kV, trzy komory transformatorowe oraz rozdzielnia nn 0,4kV) czujnika temperatury wpiętego i zwizualizowanego w centralnym systemie monitorowania i zarządzania siecią elektroenergetyczną - całość zgodnie z OPZ. | 5 kpl. | 5 | 0 | 0 | . | .
3.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
4 | Rozdział | Teren wokół stacji transformatorowej
4.1 |  | Wykonanie nowej nawierzchni wokół budynku stacji na szerokości min. 1,5 na podsypce piaskowej z zastosowaniem nowej kostki brukowej tego samego typu co dotychczas istniejąca. Na całej długości połączenia nowej ze starą nawierzchnią w tym z terenem zielonym ułożyć koryta odwadniające. W terenie zielonym jeżeli bedzie taka potrzeba zastosować dodatkowe krawężniki – obrzeża trawnikowe - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
4.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
5 | Rozdział | Ogrzewanie
5.1 |  | Montaż (min. dwóch) elektrycznych grzejników konwekcyjnych naściennych z termostatem elektronicznym - całość zgodnie z OPZ. | 2 kpl. | 2 | 0 | 0 | . | .
5.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
6 | Rozdział | … (ewentualne inne zakresy prac niezbedne zdaniem Oferenta)
6.1 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Netto
[6 empty] | 0 | Vat
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Brutto

## 5 Instalacje elektryczne
5 Instalacje Elektryczne
Lp | Podstawa | Opis robót | Ilość szacowana przez Zamawiającego | Ilość potwierdzona przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Producent, typ przyjęty przez Oferenta | Uwagi Oferenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rozdział | Układy pomiarowo-rozliczeniowe z TAURON Dystrybucja
1.1 |  | Zabudowa kompletnej i wyposażonej tablicy licznikowej TL1 przyłącza elektroenergetycznego nr 1 (układy pomiarowo-rozliczeniowe z TAURON Dystrybucja) - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.2 |  | Zabudowa kompletnej i wyposażonej tablicy licznikowej TL2 przyłącza elektroenergetycznego nr 2 (uklady pomiarowo-rozliczeniowe z TAURON Dystrybucja) - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.3 |  | Obwody pomiarowe wtórne prądowe i napięciowe pośredniego układu pomiarowego dla tablicy TL1. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.4 |  | Obwody pomiarowe wtórne prądowe i napięciowe pośredniego układu pomiarowego dla tablicy TL2. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.5 |  | Układ zdalnej transmisji odczytów liczników do TAURON Dystrybucja. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.6 |  | Układ transmisji odczytów liczników do centralnego systemu monitorowania i zarządzania siecią energetyczną Oczyszczalni Ścieków / SCADA. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.7 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
2 | Rozdział | Główne zasilanie pomiędzy Transformatorami i RG
2.1 |  | Wykonanie głównego zasilania / okablowania pomiędzy mostem szynowym nn 0,4kV Transformatora T1 a polem zasilającym sekcji 1 Rozdzielni Głównej nn 0,4kV - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
2.2 |  | Wykonanie głównego zasilania / okablowania pomiędzy mostem szynowym nn 0,4kV Transformatora T2 a polem zasilającym sekcji 2 Rozdzielni Głównej nn 0,4kV - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
2.3 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
3 | Rozdział | Rozdzielnia Główna RG
3.1 |  | Zabudowa kompletnej i wyposażonej sekcji zasilającej (pole zailające nr 1, nr 2 oraz łącznik sekcji wraz z układem SZR) - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.2 |  | Zabudowa kompletnej i wyposażonej sekcji odpływowej nr 1 (pola odpływowe) - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.3 |  | Zabudowa kompletnej i wyposażonej sekcji odpływowej nr 2 (pola odpływowe) - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.4 |  | Komunikacja elementów RG z centralnym systemem monitorowania i zarządzania siecią energetyczną Oczyszczalni Ścieków / SCADA - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
3.5 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
4 | Rozdział | Kompensacja energii biernej
4.1 |  | Zabudowa kompletnej baterii kondensatorów wraz z regulatorem dla potrzeb kompensacji sekcji 1 RG - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
4.2 |  | Zabudowa kompletnej baterii kondensatorów wraz z regulatorem dla potrzeb kompensacji sekcji 2 RG - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
4.3 |  | Komunikacja baterii kompensacyjnych z centralnym systemem monitorowania i zarządzania siecią energetyczną Oczyszczalni Ścieków / SCADA - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
4.4 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
5 | Rozdział | Linie kablowe nn 0,4kV
5.1 |  | Przedłużenie istniejących linii kablowych nn 0,4kV wraz z mufowaniem i podłączeniem do RG. Kabel typu: YAKY 4*185 | 4 szt. | 4 | 0 | 0 | . | .
5.2 |  | Przedłużenie istniejących linii kablowych nn 0,4kV wraz z mufowaniem i podłączeniem do RG. Kabel typu: YAKY 4*120 | 7 szt. | 7 | 0 | 0 | . | .
5.3 |  | Przedłużenie istniejących linii kablowych nn 0,4kV wraz z mufowaniem i podłączeniem do RG. Kabel typu: YAKY 4*95 | 1 szt. | 1 | 0 | 0 | . | .
5.4 |  | Przedłużenie istniejących linii kablowych nn 0,4kV wraz z mufowaniem i podłączeniem do RG. (w tym oświetlenie terenu) Kabel typu: YAKY 4*35 | 8 szt. | 8 | 0 | 0 | . | .
5.5 |  | Przedłużenie istniejących linii kablowych nn 0,4kV wraz z mufowaniem i podłączeniem do RG. Kabel typu: YKYżo 5*120 | 3 szt. | 3 | 0 | 0 | . | .
5.6 |  | Przedłużenie istniejących linii kablowych nn 0,4kV wraz z mufowaniem i podłączeniem do RG. Kabel typu: YKYżo 5*50 | 2 szt. | 2 | 0 | 0 | . | .
5.7 |  | Przedłużenie istniejących linii kablowych nn 0,4kV wraz z mufowaniem i podłączeniem do RG. Kabel typu: YKYżo 5*16 | 2 szt. | 2 | 0 | 0 | . | .
5.8 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
6 | Rozdział | Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych
6.1 |  | Wykonanie w całym budynku stacji transformatorowej nowych instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych przewodami typu: YDY prowadzonymi natynkowo w rurkach instalacyjnych mocowanych na uchwytach. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
6.2 |  | Lampy oświetlenia podstawowego ze źródłami światła typu: LED w obudowach podłużnych o dł. min 1.2m hermetycznych o min. IP55 - całość zgodnie z OPZ. | 6 szt. | 6 | 0 | 0 | . | .
6.3 |  | Lampy oświetlenia podstawowego ze źródłami światła typu: LED w obudowach typu plafoniera hermetycznych o min. IP55 - całość zgodnie z OPZ. | 6 szt. | 6 | 0 | 0 | . | .
6.4 |  | Lampy oświetlenia awaryjnego do montażu na niskich wysokościach w wykonaniu hermetycznym o min. IP55 przystosowane do pracy w niskich temperaturach z funkcją auto-testu - całość zgodnie z OPZ. | 6 szt. | 6 | 0 | 0 | . | .
6.5 |  | Łączniki oświetlenia oraz gniazda hermetyczne o min. IP55 w wykonaniu natynkowym. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
6.6 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
7 | Rozdział | Potrzeby własne stacji transformatorowej
7.1 |  | Rozdzielnia potrzeb własnych (ewentualnie wydzielona część RG) dla zasilania oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych,ewentualnych innych obwodów w tym obwodów pomocniczych niezbędnych do właściwego funkcjonowania stacji transformatorowej, opomiarowana podlicznikiem wpiętym do centralnego systemu monitorowania i zarządzania siecią energetyczną Oczyszczalni Ścieków - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
7.2 |  | Rozdzielnia oswietlenia terenu (ewentualnie wydzielona część RG) dla zasilania oświetlenia terenu Oczyszczalni Ścieków, opomiarowana podlicznikiem wpiętym do centralnego systemu monitorowania i zarządzania siecią energetyczną Oczyszczalni Ścieków - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
7.3 |  | Bezprzerwowe podtrzymanie zasilania z zastosowaniem UPS o podwójnej konwersji on-line dla wszystkich urządzeń lub systemów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania urządzeń stacyjnych w tym dla elementów centralnego systemu monitorowania i zarządzania siecią energetyczną Oczyszczalni Ścieków - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
7.4 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
8 | Rozdział | Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
8.1 |  | Uziom otokowy wokół stacji transformatorowej z bednarki ocynkowanej 40*5mm. - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
8.2 |  | W pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV instalacja uziemiającą w formie szyny połączeń wyrównawczych z bednarki ocynkowanej 40*5mm prowadzonej po ścianie wewnętrznej na uchwytach oraz wykonaniem dwóch złącz kontrolnych i podłączeniem do nowego uziomu otokowego - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
8.3 |  | Połączenia wyrównawcze miejscowe. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
8.4 |  | Komplet uziemiaczy przenośnych nn 0,4kV. (dla uziemienia rozdzielni głównej RG w polach zasilających). | 2 kpl. | 2 | 0 | 0 | . | .
8.5 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
9 | Rozdział | System monitorowania i zarządzania siecią elektroenergetyczną / SCADA
9.1 |  | Instalacja, montaż podłaczenie oraz pełna konfiguracja wszystkich niezbędnych elementów centralnego systemu monitorowania i zarządzania siecią elektroenergetyczną polegający m.in. na opomiarowaniu i monitorowaniu instalacji elektrycznej, archiwizacji danych, ich wizualizacji, analizie i raportowanie danych ze wszystkich nowych elementów systemu elektroenergetycznego przewidzianych do współpracy z systemem który stanowił będzie jednocześnie rozbudowę istniejącego na Oczyszczalni Ścieków centralnego systemu SCADA. - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
9.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
10 | Rozdział | Wyposażenie BHP i P.POŻ.
10.1 |  | Kompletny, niezbędny sprzęt BHP i P.POŻ. do prowadzenia bieżącej eksploatacji Rozdzielni Głównej nn 0,4kV. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
10.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
11 | Rozdział | Instrukcje
11.1 |  | Opracowanie / Aktualizacja Instrukcji Współpracy (MZWiK – TAURON Dystrybucja) w zakresie obsługi stacji transformatorowej. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
11.2 |  | Opracowanie Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych dla remontowanej stacji transformatorowej. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
11.3 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
12 | Rozdział | Pomiary
12.1 |  | Kompletne pomontażowe pomiary instalacji elektrycznych. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
12.2 |  | Pomontażowe pomiary termowizyjne (1 badanie) | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
12.3 |  | Kontrolne pomiary termowizyjne (2 badanie) | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
12.4 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
13 | Rozdział | … (ewentualne inne zakresy prac niezbedne zdaniem Oferenta)
13.1 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Netto
[6 empty] | 0 | Vat
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Brutto

## 6 Pozostałe
6 Pozostałe
Lp | Podstawa | Opis robót | Ilość szacowana przez Zamawiającego | Ilość potwierdzona przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Producent, typ przyjęty przez Oferenta | Uwagi Oferenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rozdział | Zaplecze budowy
1.1 |  | Zaplecze socjalne budowy (kontenerowe) wraz z wyposażeniem na użytek Generalnego Wykonawcy. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
1.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
2 | Rozdział | Dokumentacja Powykonawcza
2.1 |  | Kompletna Dokumentacja Powykonawcza - całość zgodnie z OPZ. | 1 kpl. | 1 | 0 | 0 | . | .
2.2 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
3 | Rozdział | … (ewentualne inne zakresy prac niezbedne zdaniem Oferenta)
3.1 |  | Inne nie ujęte powyżej: (…) |  | 0 | 0 | 0 | . | .
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Netto
[6 empty] | 0 | Vat
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 0 | Brutto