Znak sprawy:  ZP.271.2.52.19

Nowy Targ, 27.11.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., 34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21 zaprasza

do złożenia oferty na :

- Wyczyszczenie  hydrodynamiczne  i  wykonanie monitoringu wizyjnego   kanałów sanitarnych

w Nowym Targu  w ul. Ceramicznej oraz przy ul. Ludźmierskiej – na terenie byłych zakładów NZPS

o  średnicach   Ø 160 mm  do  Ø  600 mm  ,  o  sumarycznej  planowanej długości  ok. 640 metrów.

- Wykonanie monitoringu wizyjnego kanałów sanitarnych w Nowym Targu  na os. Witosa, os. Bór ,

Al. 1000-lecia i ul. Orkana, o średnicach  Ø 200  i Ø 250, o sumarycznej planowanej   długości 336 metrów.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Wyczyszczenie hydrodynamiczne  i  wykonanie monitoringu wizyjnego   kanałów sanitarnych

w Nowym Targu  w ul. Ceramicznej oraz przy ul. Ludźmierskiej – na terenie byłych zakładów NZPS

o  średnicach fi 160 mm  do fi 600 mm  ,  o  sumarycznej  planowanej długości  ok. 640 metrów,

w tym w rozbiciu na średnice  kanalizacji:

Ø 200/160  -     17 metrów  ( materiał:  pvc/kamionka)

Ø 200          -   305 metrów  ( materiał: kamionka, żeliwo, PVC)

Ø 250          -    229 metrów ( materiał: pvc/kamionka )

Ø 300          -      58 metrów   ( materiał: nieznany)

Ø 600          -      31 metrów   ( materiał: nieznany)

- Wykonanie monitoringu wizyjnego  kanałów sanitarnych wyczyszczonych przez Zamawiającego:

| Lp. | Lokalizacja | średnica | długość | materiał |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Witosa 23 | 200 | 50 m | kamionka |
| 2. | Bór od 5 do 2 | 250 | 41 m | kamionka |
| 3. | Al. Tysiąclecia x Kilińskiego | 250 | 42 m | beton |
| 4. | Orkana (Długa- Szkoła) | 250 | 115 m | kamionka |
| 5. | Witosa 3 | 200 | 88 m | kamionka |

- Zakres  kanalizacji sanitarnej do wyczyszczenia i kamerowania przedstawiony został na dołączonych mapach.

- Czyszczenie  kanalizacji  należy wykonać przy pomocy  specjalistycznego samochodu  ciśnieniowego

z funkcją  odsysania osadów .

- Średni  stopień  wypełnienia kanałów osadem – 25%.

- Do wszystkich miejsc  jest dojazd nawierzchniami  asfaltowymi  dopuszczonymi do ruchu ciężarowego.

- W ul. Ceramicznej – prywatna droga wewnętrzna. Teren NZPS – droga miejska.  Brak bezpośredniego dostępu do studni S1 ( właz studni zabetonowany)

- Kanalizacja na Os. Witosa -  tereny Spółdzielni  Witosa.

- Zamawiający zobowiązuje się ,  w razie konieczności,  do przygotowania wniosków  o  wejście w teren,  wykonania  oraz zabezpieczenia  organizacji  ruchu   oraz poniesienia kosztów  zajęcia pasa drogowego .

- Zamawiający  uzyskał wstępne ustne zgody  prywatnych właścicieli działek na wejście w teren.  Jednocześnie  Zamawiający zobowiązuje się również do  bieżącego  uzyskiwania  zgód od właścicieli terenu podczas realizacji prac.

- Pobór wody nieodpłatnie ze wskazanego hydrantu ( lokalizacja hydrantów w odległości  ok. 100 m od  miejsc wykonywania usługi)  w ilości  niezbędnej do celów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Osad pochodzący z czyszczenia  kanałów należy  odwieźć na oczyszczalnię   ścieków   w Nowym Targu ,

( w odległości do 5 km od  miejsc wykonywania usługi) , gdzie będzie przyjmowany nieodpłatnie.

- Wykonawca zobowiązany jest  do przygotowania  oraz wykonania – w  razie konieczności – tzw. by-pasów (obejść  terenowych  poza siecią), umożliwiających  ciągły odbiór ścieków.

- Wykonanie  monitoringu  wizyjnego kanałów i przekazanie  Zamawiającemu  raportu dokumentacji  w formie nagrań  z inspekcji na cyfrowym nośniku danych w postaci karty pamięci SD lub pendrive usb  wraz ze  szczegółowym raportem zawierającym wszelkie spadki  kanalizacji , jej deformacje, pęknięcia  oraz odejścia  na monitorowanych odcinkach kanalizacji.

- Usługa musi być wykonywana  pod nadzorem przedstawicieli MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.,

w godzinach  wieczornych ( 17:00 -24:00).

Pożądany termin wykonania usługi :

- Wykonanie czyszczenia  i monitoringu - do dwóch tygodni od podpisania umowy

- Dostarczenie nagrań z inspekcji z raportem -  do 1 tygodnia po wykonaniu monitoringu

W przypadku wystąpienia skrajnych warunków zimowych, uniemożliwiających wykonanie usługi, termin

wykonania może ulec przesunięciu.

- Za wszelkie szkody powstałe podczas  wykonywania wszystkich prac  związanych z przedmiotem zamówienia  odpowiada Wykonawca.

Wykonawca  zobowiązany jest do posiadania  i  przedłożenia Zamawiającemu  przed podpisaniem umowy dokumentów  potwierdzających  zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy (polisy ubezpieczenia) robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na sumę ubezpieczenia równą  1 000 000,00 złotych

- Osoby  uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

- Szymon Kalinowski : szymon_kalinowski@mzwik.nowytarg.pl

- Piotr Styrczula: piotr_styrczula@mzwik.nowytarg.pl

- Jerzy Sadowy: jerzy_sadowy@mzwik.nowytarg.pl

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać  jednostkowe ceny  wykonania  czyszczenia  kanalizacji poszczególnych średnic  i  oddzielnie  kamerowania kanałów oraz  cenę  ofertową  za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze sposobem jej wyliczenia.

- Wykonawca  zobowiązany jest również  podać  w ofercie  przetargowej  jednostkowe ceny  wykonania czyszczenia  kanalizacji  w przypadku większego  wypełnienia kanałów osadem niż przewidywane 25 %.

- Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Za najkorzystniejszą  zostanie uznana   oferta z najniższą  ceną ofertową  netto za wykonanie  całego przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus

lub na adres: zamowienia@mzwik.nowytarg.pl  do  03  grudnia 2019 roku ,  wtorek , godz. 10-ta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem ze względu na błędne skalkulowanie ceny.

W interesie wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do

przygotowania i złożenia oferty.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Forma wynagrodzenia i płatność :

Wynagrodzenie powykonawcze  za  rzeczywiste wykonanie zakresu robót  płatne na podstawie faktury, której  podstawą wystawienia będzie  podpisany przez obydwie strony bez zastrzeżeń  protokół  wykonania usługi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.