ZP.271.2.3.20

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa (Firma): …………………………………...............................................................................................................................

Siedziba: .............................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ................................................................            E mail: …………………………….…..………………………………….

| NIP …………………………………….…… REGON ……………………………….………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REGON |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w drodze zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO:

Oferujemy

Część 1:

- dostawę cieplarki laboratoryjnej do inkubacji prób do oznaczeń mikrobiologicznych z wymuszonym obiegiem powietrza

- Oferujemy cieplarkę spełniającą wymagane parametry:

- pojemność: ……………………………..

- temperatura komory: ……………………………..

- regulacja: ……………………………..

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto wynoszącą :   .........................................  zł,

słownie: ............................................................................................................................. zł  brutto,  w tym:

-  netto w wysokości ……………………………...…… zł

-  VAT w wysokości  …...... %  równy   .......…… zł

- Oferujemy termin realizacji zamówienia …………... dni od dnia podpisania umowy.

- Deklarujemy okres gwarancji: ……………………………………………..

Część 2:

- dostawę biurety cyfrowej o pojemności 50 ml, umożliwiającej pracę w granicach błędu klasy A zgodnie z normą DIN EN ISO 385 wraz z zestawem adapterów umożliwiających montaż na butelkach o różnych typach gwintu

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto wynoszącą :   .........................................  zł,

słownie: ........................................................................................................................... zł  brutto,  w tym:

-  netto w wysokości ……………………………...…… zł

-  VAT w wysokości  …...... %  równy   .......…… zł

- Oferujemy termin realizacji zamówienia …………... dni od dnia podpisania umowy.

- Deklarujemy okres gwarancji: ……………………………………………..

Część 3:

- dostawę mętnościomierza laboratoryjnego spełniającego wymagania normy ISO 7027, przystosowanego do pomiarów terenowych wraz z modułem zasilającym lub stacją dokującą, zestawem kuwet i pakietem kalibracyjnym:

- min. zakres pomiarowy: ……………………………

- dokładność: ………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto wynoszącą :   .........................................  zł,

słownie: ........................................................................................................................... zł  brutto,  w tym:

-  netto w wysokości ……………………………...…… zł

-  VAT w wysokości  …...... %  równy   .......…… zł

- Oferujemy termin realizacji zamówienia …………... dni od dnia podpisania umowy.

- Deklarujemy okres gwarancji: ……………………………………………..

- Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i w pełni je akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Niezwłocznie potwierdzimy fakt otrzymania drogą elektroniczną, wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji otrzymanych od Zamawiającego, jeżeli Zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.

- Spełniamy wszystkie wymagania dot. przedmiotu zamówienia oraz dot. Wykonawcy.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Oferta jest zszyta, została złożona na …..… stronach kolejno ponumerowanych.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ........................................................

2) ........................................................

3) ........................................................

............................................................                                        ................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy(lub pieczątka firmowa)     	                                                 Imienna pieczątka i podpis  osoby

upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………………………….

Miejscowość, data

*Nie potrzebne skreślić