**Przedmiar Robót - ul. Św. Doroty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| 1 | Przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej | 2 szt. (18m) |  |  |
| 2 | Przepięcie istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni DN 425 mm | 1 kpl.  (10m) |  |  |
| 3 | Zabudowa studni z kręgów betonowych Ø 1000mm na przykanalikach do budynków | 3 kpl. |  |  |
| 4 | Wymiana włazów D 400 z logo „Wodociągi i kanalizacja Nowy Targ” | 4 kpl. |  |  |
| 5 | Bez wykopowa likwidacja „oczek” (montaż pakera) | 2 szt. |  |  |
| 6 | Budowa podziemnego hydrantu p.poż - | 1 kpl. |  |  |