Nowy   Targ, 18.11.2021

ZP.271.2.49.21

Dotyczy : postępowania na  sukcesywną dostawę podchlorynu sodu

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytania do treści zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 1 :

Informuję, że jesteśmy zainteresowani złożeniem Państwu oferty.

Produkt, który jesteśmy w stanie dostarczać – podchloryn sodu – ma zawartość chloru aktywnego na poziomie 150 g/l  i jest pakowany do kanistrów po 23 kg.

Bardzo proszę o informację, czy zgadzacie się Państwo na przyjęcie oferty z wyżej podanymi warunkami?

W załączniku przesyłam specyfikację techniczną oferowanego przez nas produktu.

Pytanie 2:

Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość złożenia oferty na podchloryn sodu, który ma gwarantowaną zawartość chloru aktywnego 150 g/l tj 12,5%. Wnioskuję także o dostawy w opakowaniach B20.

Odpowiedź  1 i 2:

Nie wyrażamy zgody na wyżej wymienione zmiany realizacji dostaw;  ofertę należy złożyć na przedmiot zamówienia zgodny z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty.