ZS.260.33.2023/II

Załącznik nr 1

## OFERTA

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ...........................................................................................................................

Numer telefonu: ....................................................... E mail: …………………………………………………………….

| NIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REGON |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Oferujemy

dostawę armatury żeliwnej do wykonania remontu rurociągu technologicznego wody czystej w budynku filtrów za cenę ofertową ryczałtową:

netto ........................... zł, słownie: ............................................................................zł netto

plus VAT w wysokości ........ % równy ............…… zł tj., …………………………….. złotych brutto

W skład w/w ceny ofertowej wchodzą następujące ceny jednostkowe:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zwężka dwukołnierzowa DN 400/300 | 1 |  |  |  |
| 2. | krócieć dwukołnierzowy DA 300 L= 50 cm | 1 |  |  |  |
| 3. | króciec dwukołnierzowy DN 300 L= 70 cm | 1 |  |  |  |
| 4. | króciec dwukołnierzowy DN 300 L= 100 cm | 3 |  |  |  |
| 5. | trójnik kołnierzowy DN 300/200 | 2 |  |  |  |
| 6. | kolano dwukołnierzowe DN 300 | 2 |  |  |  |
| 7. | kołnierz ślepy DN 400 | 1 |  |  |  |
| 8. | kołnierz ślepy DN 300 | 1 |  |  |  |
| 9. | kołnierz DN 200 gr. 54 mm | 1 |  |  |  |
| 10. | łącznik montażowy kołnierzowy DN 300 (z możliwością kompensacji osiowych przemieszczeń ± 60 mm. np. typu AVK 365/300) | 3 |  |  |  |
| 11. | uszczelka kołnierzowa PTFE DN 400 | 2 |  |  |  |
| 12. | uszczelka kołnierzowa PTFE DN 300 | 13 |  |  |  |
| 13. | uszczelka płaska z wk. stal. DN 200 gr. 6 mm | 4 |  |  |  |
| 14. | śruba montażowa ocynk M 20 dł. 10 cm | 180 |  |  |  |

- Oferujemy termin dostawy zamówienia:…………............................................

- Deklarujemy okres rękojmi i gwarancji: ………………………………………………………….

- W/w cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty, w pełni je akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

- Oświadczamy, że niezwłocznie potwierdzimy fakt otrzymania faksem lub drogą elektroniczną, wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji otrzymanych od Zamawiającego, jeżeli Zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.

.......................................................			................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy					Imienna pieczątka i podpis osoby

(lub pieczątka firmowa)				upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………….

Miejscowość, data