ZS.260.16.2025

Załącznik nr 1

## OFERTA

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ...........................................................................................................................

Numer telefonu: ....................................................... e-mail: …………………………………………………………….

| NIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REGON: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Zakup i sukcesywna dostawa filtrów, sączków i odczynników dla Laboratorium do badania wody, ścieków i osadów.

Oferujemy

wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:

............................................................... zł brutto,

słownie: ................................................................................................. zł brutto; w tym:

……..…………… zł netto + VAT w wysokości ..... % równy ........…… zł.

W/w cena ofertowa zawiera łączną cenę wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania i realizacji dostaw oraz odbioru zużytych filtrów, sączków i odczynników ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi.

Poniżej podajemy sposób obliczenia ceny ofertowej z podaniem ryczałtowych cen jednostkowych poszczególnych filtrów, sączków i odczynników. Deklarujemy, że ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji umowy.

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | Koszt netto w zł | Koszt brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kwas siarkowy 95% cz.d.a. Chempur nr kat. 115750002 | 38 l |  |  |  |  |
| 2. | Kwas ortofosforowy 85% cz.d.a. Chempur nr kat. 115691508 | 37 l |  |  |  |  |
| 3. | Amonu żelaza II siarczan 6 hydrat cz.d.a. Chempur nr kat. 111366001 | 1 kg |  |  |  |  |
| 4. | Filtry membranowe sterylne 0,45 mm, śred. 50 mm - Whatman ME 25/21 ST nr kat. 10406872 | 18 opak. |  |  |  |  |
| 5. | Siarczan srebra cz.d.a. | 1,5 kg |  |  |  |  |
| 6. | Siarczan rtęci cz.d.a. | 0,75 kg |  |  |  |  |
| 7. | Kwas siarkowy r-r 0,05 mol/l Chempur nr kat. 501815749 | 4 l |  |  |  |  |
| 8. | Potasu chlorek cz.d.a. Chempur nr kat.117397402 | 0,5 kg |  |  |  |  |
| 9. | Sodu wodorotlenek 98,8% cz.d.a. | 5 kg |  |  |  |  |
| 10. | Roztwór wzorcowy ChZT 100 mg/l Merck nr kat. 125029 | 0,3 l |  |  |  |  |
| 11. | Roztwór wzorcowy ChZT 400 mg/l Merck nr kat. 125031 | 0,3 l |  |  |  |  |
| 12. | Roztwór wzorcowy ChZT 2000 mg/l Merck nr kat. 125033 | 0,1 l |  |  |  |  |
| 13. | Chromocult Coliform Agar Merck nr 1.10426.0500 | 0,5 kg |  |  |  |  |
| 14. | Siarczan ferroiny r-r 40 % Chempur nr kat. 224238538 | 0,5 l |  |  |  |  |
| 15. | Sączki GF/A Ø47 mm Whatman nr kat.1820-047 | 11 opak. |  |  |  |  |
| 16. | Paski do badań na oksydazę Sigma 40560 | 3 opak. |  |  |  |  |
| 17. | Alkohol etylowy 95 % | 8 l |  |  |  |  |
| 18. | Anaerocult® A mini układ do wytwarzania atmosfery beztlenowej w toreb. do inkubacji od 1 do 4 szalek Petriego, 25 sztuk. Merck 1323690001 | 3 opak. |  |  |  |  |
| 19. | Sodu wodorotlenek r-r 0,1 mol/l Chempur nr kat. 810953160 | 0,5 l |  |  |  |  |
| 20. | Kwas solny r-r 0,1 mol/l Chempur nr kat. 80531360 | 3 l |  |  |  |  |
| 21. | Roztwór do kalibracji konduktometru 1413 µS/cm Chempur nr kat. 177664900 | 1 l |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw wzorców do mętnościomierza WTW nr kat. 600560 | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 23. | Wzorzec na BZT5 Merck 1.00718.0001 | 1 opak. |  |  |  |  |
| 24. | Elektrolit do sondy tlenowej RL/G WTW 205204 – 1 opakowanie 30 ml | 1 opak. |  |  |  |  |
| 25. | Potasu siarczan cz.d.a. Chempur nr kat. 117457203 | 1 kg |  |  |  |  |
| 26. | Selen metal Chempur nr kat.117756054 | 0,05 kg |  |  |  |  |
| 27. | Pepton tryptone BTL Sp. z o. o. nr kat. S-0023 | 0,2 kg |  |  |  |  |
| 28. | Clostridium perfringens suplement Merck 1.00888.0010 - | 1 opak. |  |  |  |  |
| 29. | Ekstrakt drożdżowy (BLT Sp. z o. o. nr S-0003) | 0,1 kg |  |  |  |  |
| 30. | Agar wybiórczy dla Enterokoków Slanetz and Bartley agar Merck nr 1.05289.0500 | 0,5 kg |  |  |  |  |
| 31. | 2,3,5-trifenylotetrazolinowy chlorek TTC Merck 1.08380 | 0,01 kg |  |  |  |  |
| 32. | Kwas borowy cz.d.a. Chempur nr kat.115313604 | 1 kg |  |  |  |  |
| 33. | Sączki Mn 615D MACHEREY-NAGEL | 3 opak. |  |  |  |  |
| 34. | Magnezu tlenek cz.d.a. Chempur nr kat. 116140200 | 0,2 kg |  |  |  |  |
| 35. | Bufor techniczny r-r WTW pH 4,0 nr kat. 108800 | 0,25 l |  |  |  |  |
| 36. | Bufor techniczny r-r WTW pH 7,0 nr kat. 108802 | 0,25 l |  |  |  |  |
| 37. | Bufor techniczny r-r WTW pH 10,0 nr kat. 108805 | 0,25 l |  |  |  |  |
| 38. | Węgiel aktywny Norit SX2 Chempur nr kat. 118799500 | 1 kg |  |  |  |  |
| 39. | Disodu wodorofosforan heptahydrat cz.d.a. Chempur nr kat. 117992802 | 0,1 kg |  |  |  |  |
| 40. | TSC agar baza Merck 1.11972.0500 | 0,5 kg |  |  |  |  |
| 41. | Bufor techniczny pH 4,01 Duracal Hamilton | 0,5 l |  |  |  |  |
| 42. | Bufor techniczny pH 7,0 Duracal Hamilton | 0,5 l |  |  |  |  |
| 43. | Bufor techniczny pH 9,21 Duracal Hamilton | 0,5 |  |  |  |  |
| 44. | Roztwór pepsyny do czyszczenia elektrod REAGECON | 0,25 l |  |  |  |  |
| 45. | Srebra azotan cz.d.a. | 0,05 kg |  |  |  |  |
| 46. | Potasu dichromian cz.d.a. Chempur nr kat. 117410408 | 0,25 kg |  |  |  |  |
| 47. | Potasu ftalan kwaśny cz.d.a. Chempur nr kat. 117422601 | 0,5 kg |  |  |  |  |
| 48. | Agar-Agar BLT nr S-0030 | 0,25 kg |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty, w pełni je akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Gwarantujemy sukcesywną dostawę filtrów, sączków i odczynników w miarę potrzeb Zamawiającego, przez okres od podpisania umowy do 31.12.2025 roku.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) i art 5k rozporządzenia Rady UE (nr 833/2014)

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

.......................................................			................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy						Imienna pieczątka i podpis osoby

(lub pieczątka firmowa)			            upoważnionej lub osób upoważnionych

lub podpis elektroniczny

………………………...…………….

Miejscowość, data