Załącznik nr 4

**Urządzenia przeciwpożarowe:**

1. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu:
   1. Oczyszczalnia ścieków :
      * budynek wielofunkcyjny ( ob. 20) - 2 szt
      * budynek kotłowni gaz-biogaz -1 szt,
      * budynek adm.-biur. ul. Polna 51- 1 szt
   2. budynek biurowy ul. Długa 21 – 1 szt
   3. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach budynek pompowni – 1 szt
2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
   1. Oczyszczalnia ścieków :
      * budynek wielofunkcyjny ( ob. 20)
      * budynek adm.-biur. ul. Polna 51
   2. budynek biurowy ul. Długa 21
   3. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach
      * budynek pompowni
      * hala filtrów
      * budynek koagulacji
3. Instalacje sygnalizacji -
   1. Oczyszczalnia ścieków
      * węzeł tłoczny biogazu (ob. 23.4)
      * budynek kotłowni gaz-biogaz
   2. budynek biurowy ul. Długa 21
4. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe i detekcji gazów
   1. Oczyszczalnia ścieków :
      * budynek wielofunkcyjny ( ob. 20)
      * węzeł tłoczny biogazu (ob. 23.4)
      * budynek kotłowni gaz-biogaz
      * budynek adm.-biur. ul. Polna 51
   2. budynek biurowy ul. Długa 21
5. Hydranty
   1. Oczyszczalnia ścieków :
      * budynek wielofunkcyjny ( ob. 20) – 1 szt hydrant wewnętrzny
      * teren oczyszczalni - 5 szt hydrant zewnętrzny
   2. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach – 1 szt hydrant zewnętrzny
6. Koc gaśniczy
   1. Oczyszczalnia ścieków - budynek wielofunkcyjny ( ob. 20)
   2. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach – budynek filtrów
7. Drzwi przeciwpożarowe
   1. budynek biurowy ul. Długa 21- 2 szt
   2. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach – 1 szt budynek koagulacji