Załącznik nr 4

**Urządzenia przeciwpożarowe:**

1. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu:
	1. Oczyszczalnia ścieków :
		* budynek wielofunkcyjny ( ob. 20) - 2 szt
		* budynek kotłowni gaz-biogaz -1 szt,
		* budynek adm.-biur. ul. Polna 51- 1 szt
	2. budynek biurowy ul. Długa 21 – 1 szt
	3. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach budynek pompowni – 1 szt
2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
	1. Oczyszczalnia ścieków :
		* budynek wielofunkcyjny ( ob. 20)
		* budynek adm.-biur. ul. Polna 51
	2. budynek biurowy ul. Długa 21
	3. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach
		* budynek pompowni
		* hala filtrów
		* budynek koagulacji
3. Instalacje sygnalizacji -
	1. Oczyszczalnia ścieków
		* węzeł tłoczny biogazu (ob. 23.4)
		* budynek kotłowni gaz-biogaz
	2. budynek biurowy ul. Długa 21
4. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe i detekcji gazów
	1. Oczyszczalnia ścieków :
		* budynek wielofunkcyjny ( ob. 20)
		* węzeł tłoczny biogazu (ob. 23.4)
		* budynek kotłowni gaz-biogaz
		* budynek adm.-biur. ul. Polna 51
	2. budynek biurowy ul. Długa 21
5. Hydranty
	1. Oczyszczalnia ścieków :
		* budynek wielofunkcyjny ( ob. 20) – 1 szt hydrant wewnętrzny
		* teren oczyszczalni - 5 szt hydrant zewnętrzny
	2. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach – 1 szt hydrant zewnętrzny
6. Koc gaśniczy
	1. Oczyszczalnia ścieków - budynek wielofunkcyjny ( ob. 20)
	2. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach – budynek filtrów
7. Drzwi przeciwpożarowe
	1. budynek biurowy ul. Długa 21- 2 szt
	2. Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach – 1 szt budynek koagulacji