Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA zintegrowanych z zaworem odcinającym (tzw. skośnych), spełniających wymagania podane poniżej w ilościach:

| Lp. | średnica | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN20 | 10 |  |
| 2 | DN25 | 10 |  |
| 3 | DN32 | 2 |  |
| 4 | DN40 | 1 |  |
| 5 | DN50 | 1 |  |

- Sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, wyposażonych w możliwość nadzoru (tzw. Proste), spełniających wymagania podane poniżej w ilościach:

| Lp. | średnica | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN20 | 20 |  |
| 2 | DN25 | 20 |  |
| 3 | DN32 | 2 |  |
| 4 | DN40 | 1 |  |
| 5 | DN50 | 1 |  |

- Sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, kołnierzowych, wyposażonych w otwory kontrolne, spełniających wymagania podane poniżej w ilościach:

| Lp. | średnica | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN50 | 1 |  |
| 2 | DN80 | 1 |  |
| 3 | DN100 | 1 |  |

Wymagania dla zaworów antyskażeniowych:

- wymagana dwuletnia gwarancja na zawory antyskażeniowe

- wymagana dwuletnia rękojmia na zawory antyskażeniowe

- Zawory antyskażeniowe powinny być wyposażone w dwa otwory kontrolne – po stronie dopływu (A) i odpływu (B)

- Zawory antyskażeniowe muszą spełniać wymagania norm PN-EN13959 i PN-EN 1717

- Sprzedaż i sukcesywna dostawa asortymentu spełniającego wymagania Polskich Norm i zgodnego z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych dla danego rodzaju w ilościach:

| Lp. | Asortyment wodomierzowy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kolano ocynk 1" typ 6 | 10 |  |
| 2 | kolano ocynk 1" typ 7 | 10 |  |
| 3 | konsola do wodomierza DN20 | 5 |  |
| 4 | konsola do wodomierza DN32 | 2 |  |
| 5 | konsola do wodomierza DN40 | 2 |  |
| 6 | nypel ocynk 1" | 50 |  |
| 7 | nypel ocynk redukcyjny 5/4" na 1" | 5 |  |
| 8 | półśrubunek wodomierza mosiądz 3/4" krótki L39 | 20 |  |
| 9 | półśrubunek wodomierza mosiądz 3/4" L54 (L50) | 100 |  |
| 10 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L15 do wodomierza DN20 | 10 |  |
| 11 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L20 do wodomierza DN20 | 10 |  |
| 12 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L25 do wodomierza DN20 | 20 |  |
| 13 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L30 do wodomierza DN20 | 10 |  |
| 14 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L60 do wodomierza DN20 | 20 |  |
| 15 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L20 do wodomierza DN15 | 20 |  |
| 16 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L25 do wodomierza DN15 | 20 |  |
| 17 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L60 do wodomierza DN15 | 20 |  |
| 18 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L20 do wodomierza DN25 | 2 |  |
| 19 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L30 do wodomierza DN25 | 2 |  |
| 20 | przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L90 do wodomierza DN25 | 2 |  |
| 21 | redukcja wodomierza mosiądz 1" na 3/4" | 50 |  |
| 22 | redukcja ocynk 1" na 3/4" | 50 |  |
| 23 | redukcja ocynk 5/4" na 1" | 10 |  |
| 24 | uszczelka 1/2" fibra | 2000 |  |
| 25 | uszczelka 3/4" fibra | 4000 |  |
| 26 | uszczelka 1" fibra | 1000 |  |
| 27 | uszczelka 5/4" fibra | 100 |  |
| 28 | uszczelka 6/4" fibra | 100 |  |
| 29 | uszczelka klingerytowa kołnierzowa do wodomierza DN40 | 10 |  |
| 30 | uszczelka klingerytowa kołnierzowa do wodomierza DN50 | 10 |  |
| 31 | uszczelka klingerytowa kołnierzowa do wodomierza DN80 | 10 |  |
| 32 | uszczelka klingerytowa kołnierzowa do wodomierza DN100 | 10 |  |
| 33 | zawór 3/4" przelotowy wodny grzybkowy ocynk | 20 |  |
| 34 | zawór 1" przelotowy wodny grzybkowy ocynk | 50 |  |
| 35 | zawór 5/4" przelotowy wodny grzybkowy ocynk | 2 |  |
| 36 | zawór 6/4" przelotowy wodny grzybkowy ocynk | 2 |  |
| 37 | reduktor ciśnienia wody, mosiężny DN20 z manometrem i filtrem | 10 |  |
| 38 | reduktor ciśnienia wody, mosiężny DN25 z manometrem i filtrem | 10 |  |

Podane ilości asortymentu są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie. Rzeczywista ilość będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego.

Dodatkowo oczekujemy:

- dwuletniej gwarancji i pięcioletniej rękojmi Wykonawcy

- serwisu, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w siedzibie Wykonawcy

- doradztwa w doborze asortymentu i montażu armatury wodno-kanalizacyjnej, doradztwa technicznego.