Załącznik nr 2

Urządzenia przeciwpożarowe:

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu:

  - Oczyszczalnia ścieków :

    - budynek wielofunkcyjny ( ob. 20) -  2 szt

    - budynek kotłowni gaz-biogaz -1 szt,

    - budynek adm.-biur. ul. Polna 51- 1 szt

  - budynek biurowy ul. Długa 21 – 1 szt

  - Stacja Uzdatniania Wody  w Szaflarach budynek pompowni – 1 szt

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

  - Oczyszczalnia ścieków :

    - budynek wielofunkcyjny ( ob. 20)

    - budynek adm.-biur. ul. Polna 51

  - budynek biurowy ul. Długa 21

  - Stacja Uzdatniania Wody  w Szaflarach

    - budynek pompowni

    - hala filtrów

    - budynek koagulacji

- Instalacje sygnalizacji   -

  - Oczyszczalnia ścieków

    - węzeł tłoczny biogazu (ob. 23.4)

    - budynek kotłowni gaz-biogaz

  - budynek biurowy ul. Długa 21

- Zabezpieczenie przeciwwybuchowe i detekcji gazów

  - Oczyszczalnia ścieków :

    - budynek wielofunkcyjny ( ob. 20)

    - węzeł tłoczny biogazu (ob. 23.4)

    - budynek kotłowni gaz-biogaz

    - budynek adm.-biur. ul. Polna 51

  - budynek biurowy ul. Długa 21

- Hydranty

  - Oczyszczalnia ścieków :

    - budynek wielofunkcyjny ( ob. 20) – 1 szt hydrant wewnętrzny

    - teren oczyszczalni  - 5 szt hydrant zewnętrzny

  - Stacja Uzdatniania Wody  w Szaflarach – 1 szt hydrant zewnętrzny

- Koc gaśniczy

  - Oczyszczalnia ścieków -  budynek wielofunkcyjny ( ob. 20)

  - Stacja Uzdatniania Wody  w Szaflarach – budynek filtrów

- Drzwi przeciwpożarowe

  - budynek biurowy ul. Długa 21- 2 szt

  - Stacja Uzdatniania Wody  w Szaflarach – 1 szt budynek koagulacji