## KARTA TYTUŁOWA
Kosztorys ofertowy
Budowa: | PLAC MANEWROWY ORAZ ODMULNIK NA TERENIE SUW W SZAFLARACH
Data opracowania: | 2026-05-05
WARTOŚĆ ROBÓT:
PLAC MANEWROWY | 0
ODMULNIK | 0
OGÓŁEM NETTO | 0
PODATEK VAT 23% | 0
OGÓŁEM BRUTTO | 0

## 1 PLAC MANEWROWY
KOSZTORYS OFERTOWY PLAC MANEWROWY
Lp | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa z krotnością netto | Wartość
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
1 | Rozdział | PLAC MANEWROWY
1.1 | Element | WYCINKA DRZEW
1.1.1 | KNRW 201/103/7 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną | szt | 10 | 1 |  | 0
1.1.2 | KNRW 201/105/7 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm | szt | 10 | 1 |  | 0
1.1.3 | KNR 201/111/4 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora z wywiezieniem | m2 | 297 | 1 |  | 0
RAZEM 1.1 WYCINKA DRZEW | [6 empty] | 0
1.2 | Element | KANALIZACJA WÓD POPŁUCZNYCH Wymagania: 1.Wymiana rur betonowych na rury z PVC DN 500 SN 12 o dł. 16m. 2.Remont dwóch studni polegający na wymianie stopni złazowych, profilowaniu kinety, uzupełnienie ubytków, wymianie i regulacji włazów D400 fi 600.
1.2.1 | KNR 201/218/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV | m3 | 74.24 | 1 |  | 0
1.2.2 | KNR 201/206/5 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t | m3 | 18.56 | 1 |  | 0
1.2.3 | KNR 201/310/3 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu IV | m3 | 2.32 | 1 |  | 0
1.2.4 | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 20.88 | 10 |  | 0
1.2.5 | KNRW 201/314/4 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 6,0·m, grunt kategorii III-IV | m2 | 131.2 | 1 |  | 0
1.2.6 | # KNR 402/232/4 analogia | Demontaż rur betonowych, Fi·300·mm DN500 | m | 16 | 1 |  | 0
1.2.7 | KNNR 11/501/5 (1) | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 17.74 | 1 |  | 0
1.2.8 | KNRW 218/408/7 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm SN12 | m | 16 | 1 |  | 0
1.2.9 | KNR 201/230/2 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 74.24 | 1 |  | 0
1.2.10 | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 74.24 | 1 |  | 0
1.2.11 | Kalkulacja własna | Remont studni zakre prac: 1. Demontaż starych stopni, 2. Montaż nowych stopni złazowych odpornych na korozję, 3. profilowanie kinety, 4. czyszczenie studni myjką, 5. uzupełnienie ubytków za pomocą cementów szybkowiążących, 6. Demontaż włazów, 7. Montaż nowych włazów D400 | szt | 2 | 1 |  | 0
RAZEM 1.2 KANALIZACJA WÓD POPŁUCZNYCH | [6 empty] | 0
1.3 | Element | WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ montaż hydrantu wraz z komorą przepływomierza oraz wpięcie do istniejącego systemu SCADA danych z przepływomierza.
1.3.1 | KNR 201/218/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV | m3 | 195.59 | 1 |  | 0
1.3.2 | KNR 201/307/3 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV | m3 | 13.29 | 1 |  | 0
1.3.3 | KNR 201/206/5 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t | m3 | 63.24 | 1 |  | 0
1.3.4 | KNNR 1/313/4 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m | m2 | 599.2 | 1 |  | 0
1.3.5 | # KNR 402/113/6 analogia | Demontaż w wykopie rurociągu stalowego Fi·150·mm | m | 115 | 1 |  | 0
1.3.6 | KNNR 11/501/5 (1) | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 56.32 | 1 |  | 0
1.3.7 | KNRW 218/109/4 (1) | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm | m | 30 | 1 |  | 0
1.3.8 | KNRW 218/109/7 (1) | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·160·mm | m | 139 | 1 |  | 0
1.3.9 | KNR 218/315/3 | Hydrant nadziemny AVK lub równoważny z zasuwą | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.3.10 | KNR 218/802/1 (1) | Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·100·mm | próba | 0.08 | 1 |  | 0
1.3.11 | KNR 218/802/2 (1) | Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn·150·mm | próba | 0.7 | 1 |  | 0
1.3.12 | KNNR 4/1611/1 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm | odcinek | 0.77 | 1 |  | 0
1.3.13 | Kalkulacja indywidualna | Montaż komory betonowej (wymiary wewnętrzne [szer./dł./wys.] 120x200x190) wraz z stopniami złazowymi i włazem żeliwnym D400 | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.3.14 | Kalkulacja indywidualna | Montaż w komorze przepływomierza ABB WaterMaster DN 100 (lub równoważny)zwraz z armaturą odcinającą (1x zasuwa DN 100, 1x łącznik rurowo-kołnierzowy) oraz 1 x skrzynia elektryczna zewnętrzna z zamontowanym przetowrnikiem | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.3.15 | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 208.88 | 1 |  | 0
1.3.16 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 208.88 | 1 |  | 0
1.3.17 | # KNRW 220/113/6 analogia | Przejście szczelne przez ściane komory wykonane za pomocą łańcuchów uszczelniających | przejaz | 2 | 1 |  | 0
1.3.18 | KNNR 5/701/3 | Kopanie rowów dla kabli - rur AROTA Dn100 (ZASILANIE I STEROWANIE) | m3 | 28 | 1 |  | 0
1.3.19 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 100 | 1 |  | 0
1.3.20 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - DN100 | m | 50 | 1 |  | 0
1.3.21 | KNNR 5/726/10 | Podłączenie kabla YKY | szt | 1 | 1 |  | 0
1.3.22 | KNNR 5/713/2 | Wciągnięcie kabli | m | 100 | 1 |  | 0
1.3.23 | # Kalkulacja indywidualna | Montaż prefabrykowanej studnie SK1 | szt | 2 | 1 |  | 0
1.3.24 | KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 24 | 1 |  | 0
1.3.25 | KNNR 5/405/2 | Skrzynka wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg | szt | 1 | 1 |  | 0
1.3.26 | # Kalkulacja indywidualna | Wypopsażenie szafy sterowniczej - sytstem wizualizacji, monitoringu z wpięciem do istniejącego systemu SCADA | kpll | 1 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3 WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ | [6 empty] | 0
1.4 | Element | KANALIZACJA DESZCZOWA Wymagania: - korytko betonowe z kratką żeliwną D400 o wymiarach 40x50x20, wykonane z betonu klasy C35/45, przeznaczone do odprowadzania wody i kompatybilne z betonowym wpustem – 7m. - studzienki PP zbiorcze fi 60 wraz z włazem żeliwnym B125 o gł. do 1,5m – 5 szt. - wpusty uliczne wraz ze studzienkami betonowymi – 3 szt. - kanalizacja PVC DN 200 SN 12 – 70 m - kanalizacja PVC DN 160 SN 12 – 60m
1.4.1 | KNR 201/218/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV | m3 | 60.66 | 1 |  | 0
1.4.2 | KNR 201/307/3 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV | m3 | 11.7 | 1 |  | 0
1.4.3 | KNR 201/206/5 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t | m3 | 44.28 | 1 |  | 0
1.4.4 | KNR 201/214/4 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t | m3 | 55.98 | 4 |  | 0
1.4.5 | KNNR 11/501/5 (1) | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 52.94 | 1 |  | 0
1.4.6 | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 60.66 | 1 |  | 0
1.4.7 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 60.66 | 1 |  | 0
1.4.8 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm | m | 70 | 1 |  | 0
1.4.9 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 60 | 1 |  | 0
1.4.10 | KNR 201/205/4 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | m3 | 1.26 | 1 |  | 0
1.4.11 | KNR 202/201/1 (1) | Wykonanie ławy pod odwodnienie liniowe | m3 | 0.42 | 1 |  | 0
1.4.12 | # KNR 231/606/1 analogia | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15·cm KORYTKO BETONOWE Z KRATKĄ ŻELIWNĄ D400 O WYM.40X50X20 Z BETONU KLASY C35/45 DO ODPROWADZANIA WODY I KOMPATYBILNE Z BETONOWYM WPUSTEM | m | 7 | 1 |  | 0
1.4.13 | # Kalkulacja indywidualna | Wypełnienie betonem przestrzeni pomiędzy korytkiem a ścianą wykopu | m | 20 | 1 |  | 0
1.4.14 | KNNR 4/1417/2 (1) | Studzienki kanalizacyjne PP zbiorcze fi 600 wraz z włazem żeliwnym B125 o gł. do 1,5m | szt | 5 | 1 |  | 0
1.4.15 | KNNR 4/1424/2 | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu -WPUSTY ULICZNE WRAZ ZE STUDZIENKAMI BETONOWYMI | szt | 3 | 1 |  | 0
RAZEM 1.4 KANALIZACJA DESZCZOWA | [6 empty] | 0
1.5 | Element | KANALIZACJA SANITARNA Wymagania: - kanalizacja PVC DN 160 SN 12 – 30m - studzienki kanalizacji sanitarnej PP fi 600 z włazem żeliwnym D 400 – 2 szt.
1.5.1 | KNR 201/218/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV | m3 | 30.57 | 1 |  | 0
1.5.2 | KNR 201/307/3 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV | m3 | 2.7 | 1 |  | 0
1.5.3 | KNR 201/206/5 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t | m3 | 9.72 | 1 |  | 0
1.5.4 | KNR 201/214/4 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t | m3 | 12.42 | 4 |  | 0
1.5.5 | KNNR 11/501/5 (1) | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 2.7 | 1 |  | 0
1.5.6 | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 30.57 | 1 |  | 0
1.5.7 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 30.57 | 1 |  | 0
1.5.8 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 30 | 1 |  | 0
1.5.9 | KNNR 4/1417/2 (1) | Studzienki kanalizacji sanitarnej PP fi 600 z włazem żeliwnym D 400 | szt | 2 | 1 |  | 0
RAZEM 1.5 KANALIZACJA SANITARNA | [6 empty] | 0
1.6 | Element | MONTAŻ SZLABANU dł. 8 m Wymagania: Szlaban do zastosowań przemysłowych o długości ramienia 8m firmy NICE lub równoważny, możliwość otwierania poprzez odczyt tablic rejestracyjnych, z pilota i pomieszczenia dyspozytorskiego. Wyposażona w czujniki bezpieczeństwa. Funkcja odwrócenia ruchu po napotkaniu przeszkody. Ramię wyposażone w oświetlenie led oraz podporę stałą. 12 pilotów
1.6.1 | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III | m3 | 2.94 | 1 |  | 0
1.6.2 | # KNRW 401/203/4 analogia | Wykonanie fundamentu pod napęd | m3 | 0.3 | 1 |  | 0
1.6.3 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 6 | 1 |  | 0
1.6.4 | KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 2.6 | 1 |  | 0
1.6.5 | KNR 401/108/3 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV | m3 | 0.34 | 1 |  | 0
1.6.6 | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m | m | 6 | 1 |  | 0
1.6.7 | KNR 526/601/3 | Montaż zapór drogowych, napęd mechaniczny, długość drąga 7,8-11·m | szt | 1 | 1 |  | 0
RAZEM 1.6 MONTAŻ SZLABANU dł. 8 m | [6 empty] | 0
1.7 | Element | BUDOWA OGRODZENIA Z FURTKĄ I AUTMATYCZNĄ BRAMĄ PRZESUWNĄ: Wymagania: Ogrodzenie, brama i furtka (firmy Wiśniowski PI 130 lub równoważne) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i powleczone farbą poliestrową kolor RAL 7016 grafitowy. Wszystkie elementy montowane na fundamencie betonowym wylewanym na miejscu. Wszystkie elementy ogrodzenia muszą pochodzić od jednego producenta tworząc kompletne ogrodzenie. Słupki kształtownik stalowy zamknięty, daszki typu piramidka. Ogrodzenie – z elementów segmentowych o wys. 150 cm (poprzeczki z kształtownika zamkniętego 40 x 27 [mm], elementy pionowe z kształtownika zamkniętego 25 x 25 [mm] spawane nakładowo do poprzeczek) Furtka – wys. 150, szerokość przejścia 100cm z wypełnieniem w postaci kształtownika zamkniętego 25x25 [mm] spawanego do konstrukcji z kształtownika zamkniętego 60 x 40 [mm]. W skrzydle domofon w technologii TCP/IP oraz elektrozamek sterowany z dyspozytorni oraz za pomocą kodu z klawiatury. Brama – przesuwna samonośna automatyczna napęd w wysokiej szafie, szerokość przejazdu 8m, wys. skrzydła 145 cm z wypełnieniem z kształtowników zamkniętych 25 x 25 [mm] spawanych do konstrukcji, podwójna rama prowadzącą, szyna jezdna 130 x 115 [mm], podwójny słup zamykający wyposażony w chwytak (100 x 100 [mm]), tylna podpora stabilizująca skrzydło po jego otwarciu. Wyposażona w czujniki bezpieczeństwa. Wykonanie zasilania i sterowania, możliwość otwierania z pilota i pomieszczenia dyspozytorskiego. 12 pilotów sterowania.
1.7.1 | # KNR 225/307/3 analogia | Rozebranie ogrodzenia, demontaż bramy | m2 | 18 | 1 |  | 0
1.7.2 | # KNR 231/702/1 analogia | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm ANALOGIA Montaż słupków ogrodzenio- wych: wykopanie dołów z rozplantowaniem gruntu, zabetonowaniem | szt | 6 | 1 |  | 0
1.7.3 | # KNRW 202/1802/1analogia | Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z kształtownika 25/25mm obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw 3·m), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi·70·mm | m | 6 | 1 |  | 0
1.7.4 | KNR 510/303/2 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 10 | 1 |  | 0
1.7.5 | KNR 508/204/2 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2.5·mm2 | m | 10 | 1 |  | 0
1.7.6 | KNNR 5/405/2 | Skrzynka wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg | szt | 1 | 1 |  | 0
1.7.7 | KNR 201/320/2 (1) | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 0.9 | 1 |  | 0
1.7.8 | # KNR 202/1808/7 analogia | Furtka – wys. 150, szerokość przejścia 100cm z wypełnieniem w postaci kształtownika zamkniętego 25x25 [mm] spawanego do konstrukcji z kształtownika zamkniętego 60 x 40 [mm]. W skrzydle domofon w technologii TCP/IP oraz elektrozamek sterowany z dyspozytorni oraz za pomocą kodu z klawiatury. | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.7.9 | # KNR 202/1808/11 analogia | Brama – przesuwna samonośna automatyczna | kpl | 1 | 1 |  | 0
RAZEM 1.7 BUDOWA OGRODZENIA Z FURTKĄ I AUTMATYCZNĄ BRAMĄ PRZESUWNĄ | [6 empty] | 0
1.8 | Element | MONTAŻ OŚWIETLENIA TERENU: Wymagania: 3 lampy led słupie aluminiowym ROSA SAL-5/B60 anodowany inox wraz z fundamentem betonowym prefabrykowanym. Wykonanie zasilania oświetlenia 140 m
1.8.1 | KNRW 510/316/3 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV | m3 | 40.96 | 1 |  | 0
1.8.2 | KNRW 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, rów szerokości do 0.4 m | m | 102.4 | 1 |  | 0
1.8.3 | KNRW 510/303/1 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm | m | 140 | 1 |  | 0
1.8.4 | KNRW 510/114/1 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 0.5 kg/m | m | 140 | 1 |  | 0
1.8.5 | KNRW 510/114/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 10 | 1 |  | 0
1.8.6 | KNRW 508/608/7 | Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120·mm2 | m | 146 | 1 |  | 0
1.8.7 | KNRW 510/317/3 | Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV | m3 | 44.8 | 1 |  | 0
1.8.8 | # KNR 510/9948/5 analogia | Zeszyt 11 1999r. Fundamenty z żywic poliestrowych pod rozdzielnice, montaż fundamentu w gruncie kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,15·m3 | szt | 3 | 1 |  | 0
1.8.9 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie lampy led | szt | 3 | 1 |  | 0
RAZEM 1.8 MONTAŻ OŚWIETLENIA TERENU | [6 empty] | 0
1.9 | Element | UTWARDZENIE TERENU Wymagania: Zerwanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy na głębokość 50cm w drodze i 30 cm w chodnikach, montaż krawężników drogowych – 350m i obrzeży betonowych - 280m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej gr. 8 cm – 850 m2, chodników gr. 6 cm – 110 m2, regulacja i wymiana 3 włazów D400 fi 600. Montaż kanalizacji kablowej (arot fi 100 o dł. 100 m, 6x studni SK1). Montaż rur osłonowych o dł. 60 m
1.9.1 | # KSNR 6/805/5 analogia | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych | m2 | 850 | 1 |  | 0
1.9.2 | KNR 231/101/1 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm | m2 | 960 | 1 |  | 0
1.9.3 | KNR 231/101/2 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | m2 | 850 | 6 |  | 0
1.9.4 | KNR 231/101/2 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | m2 | 110 | 2 |  | 0
1.9.5 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 458 | 1 |  | 0
1.9.6 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 960 | 1 |  | 0
1.9.7 | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 850 | 10 |  | 0
1.9.8 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 960 | 1 |  | 0
1.9.9 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 850 | 12 |  | 0
1.9.10 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 110 | 7 |  | 0
1.9.11 | KNR 231/402/4 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | 16.63 | 1 |  | 0
1.9.12 | KNR 231/403/1 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej | m | 235 | 1 |  | 0
1.9.13 | KNR 231/407/4 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 280 | 1 |  | 0
1.9.14 | KNR 231/9902/1 | Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10·cm, podsypka grubości 5·cm | m2 | 850 | 1 |  | 0
1.9.15 | KNR 231/9903/1 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10·cm | m2 | 110 | 1 |  | 0
1.9.16 | KNR 231/1406/3 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt | 5 | 1 |  | 0
1.9.17 | KNNR 5/701/3 | Kopanie rowów dla kabli - rur AROTA Dn100 | m3 | 100 | 1 |  | 0
1.9.18 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 100 | 1 |  | 0
1.9.19 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - DN100 | m | 60 | 1 |  | 0
1.9.20 | # Kalkulacja indywidualna | Montaż prefabrykowanej studnie SK1 | szt | 6 | 1 |  | 0
1.9.21 | KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 24 | 1 |  | 0
RAZEM 1.9 UTWARDZENIE TERENU | [6 empty] | 0
OGÓŁEM PLAC MANEWROWY netto | [6 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [6 empty] | 0
OGÓŁEM PLAC MANEWROWY brutto | [6 empty] | 0

## 2 REMONT ODMULNIKA
KOSZTOERYS OFERTOWY: ODMULNIK
Lp | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Przedmiar | Krotność | Cena jednostkowa z krotnością netto | Wartość
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
2 | Rozdział | REMONT ODMULNIKA
2.1 | Element | REMONT ŚCIANY POMIĘDZY KOMORAMI ODMULNIKA Wymagania: Obcięcie ściany o 1m z wysokości na dł. 40m, wykonanie wieńca betonowego na obciętej ścianie
2.1.1 | Kalkulacja własna | Obcięcie ściany o 1m z wysokości na dł. 40m | m | 40 | 1 |  | 0
2.1.2 | # KNR 202/210/1 (2) analogia | Wykonanie wieńca betonowego obciętej ściany | m3 | 2.4 | 1 |  | 0
RAZEM 2.1 REMONT ŚCIANY POMIĘDZY KOMORAMI ODMULNIKA | [6 empty] | 0
2.2 | Element | WYKONANIE OPASKI ODMULNIKA Wymagania: Wykonanie podbudowy na głębokość 30 cm. Montaż krawężników betonowych drogowych – 140 m i obrzeży betonowych 210 m, nawierzchnia z płytek betonowych 30x30x6 – 84 m2 oraz kostki brukowej gr. 6cm – 60 m2
2.2.1 | KNR 231/101/7 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm | m2 | 144 | 1 |  | 0
2.2.2 | KNR 231/101/8 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | m2 | 144 | 2 |  | 0
2.2.3 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 43.2 | 1 |  | 0
2.2.4 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 144 | 1 |  | 0
2.2.5 | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 144 | 5 |  | 0
2.2.6 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 144 | 1 |  | 0
2.2.7 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 144 | 2 |  | 0
2.2.8 | KNR 231/402/4 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | 6.65 | 1 |  | 0
2.2.9 | KNR 231/403/1 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej | m | 140 | 1 |  | 0
2.2.10 | KNR 231/407/4 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 210 | 1 |  | 0
2.2.11 | KNR 231/9903/1 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10·cm | m2 | 60 | 1 |  | 0
2.2.12 | KNR 231/502/1 | Chodniki z płyt betonowych, 30x30x5·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 84 | 1 |  | 0
RAZEM 2.2 WYKONANIE OPASKI ODMULNIKA | [6 empty] | 0
2.3 | Element | WYMIANA SCHODÓW Wymagania: Demontaż 3 szt. schodów betonowych i montaż nowych betonowych prefabrykowanych z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz wraz z balustradą ochronną ze stali ocynkowanej. Montaż 4 szt. schodów stalowych ocynkowanych ze stopniami ażurowymi wraz z balustradą ochronną służących do zejścia na dno odmulnika
2.3.1 | # Kalkulacja indywidualna analogia | Demontaż stopni schodów betonowych zewnętrznych - 3 szt | m | 21.6 | 0.5 |  | 0
2.3.2 | # TZKNBK 16/110/1 analogia | Montaż stopni prefabrykowanych betonowych zewnętrznych | m | 21.6 | 1 |  | 0
2.3.3 | # KNR 202/1209/1 analogia | Montaż balustrady ochronnej ze stali ocynkowanej - 3 sztuki | m | 6.9 | 1 |  | 0
2.3.4 | Kalkulacja indywidualna | Montaż schodów stalowych ocynkowanych ze stopniami ażurowymi wraz z balustradą ochronną służących do zejścia na dno odmulnika | kpl | 4 | 1 |  | 0
RAZEM 2.3 WYMIANA SCHODÓW | [6 empty] | 0
2.4 | Element | BARIERKA OCHRONNA Wymagania: Montaż nowej barierki ochronnej pomiędzy drogą dojazdową, a odmulnikiem o dł. 42m. Barierka wykonana z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 60,3 mm, przeznaczonych do wbetonowania, wysokość użytkowa 1200 mm
2.4.1 | Kalkulacja indywidualna | Montaż barierki ochronnej pomiędzy drogą dojazdową, a odmulnikiem | m | 42 | 1 |  | 0
RAZEM 2.4 BARIERKA OCHRONNA | [6 empty] | 0
OGÓŁEM NETTO ODMULNIK | [6 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [6 empty] | 0
OGÓŁEM ODMULNIK brutto | [6 empty] | 0