Nowy Targ, 05.06.2026 r.

Nasz znak:ZS.262.11.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia: prace remontowo-modernizacyjne budynków:

  - hydroforni przy ul. Podhalańskiej

  - garaży przy ul. Szaflarskiej

- Zakres przedmiotu zamówienia:

  - hydrofornia przy ul. Podhalańskiej:

    - wymiana płytek przed wejściem na posadzkę antypoślizgową,

    - wymiana drzwi wejściowych,

    - malowanie elewacji z uzupełnieniem ubytków,

    - doszczelnienie dachu na styku ze ścianą stacji trafo (wykonanie cokołu o wys. 30 cm z blachy),

  - garaż przy hydroforni Szaflarska:

    - docieplenie ścian budynku garaży,

    - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej z rozbiórką istniejącej nawierzchni (kostka, pospółka),

    - remont kanału odprowadzającego wody opadowe do istniejącej kratki ściekowej,

    - wymiana 3 bram garażowych na bramy automatyczne oraz 1 drzwi wejściowych,

    - wymiana ogrodzenia z montażem 2 bram z wykonaniem zasilania i automatyki (przesuwna + dwuskrzydłowa),

    - wykonanie posadzki epoksydowej w budynku garaży oraz w pomieszczeniu garażowym budynku hydroforni,

    - wykonanie przyłącza ciepłowniczego wraz z instalacją centralnego ogrzewania,

    - wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej,

    - skucie odspojonego tynku wewnętrznego (20%), uzupełnienie tynku, szpachlowanie wraz z malowaniem.

- Zakres robót budowlanych zawarty jest w przedmiarze robót.

Załączony przedmiar robót ma poglądowe i pomocnicze znaczenie przy przygotowaniu oferty cenowej.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty robót nieprzewidzianych, a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- WYMAGANIA:

  - przed przygotowaniem oferty należy przeprowadzić wizje lokalną planowanych robót, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem MZWiK:
- z-ca kierownika systemów ujmowania wody – Piotr Styrczula tel. 695 282 123

  - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

  - Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało:

    - zagospodarowanie terenu budowy

    - zagospodarowanie urobku z wykopu

    - zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

  - wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością

  - przedstawienie Zamawiającemu świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dla wszystkich materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia przed ich wbudowaniem.

  - Odbiory robót

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Zamawiający.

W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do ich odkrycia na własny koszt.

    - Odbiór końcowy robót

Odbiór robót po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru (w terminie obowiązywania umowy) po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy.

Po potwierdzeniu wykonania robót przez Zamawiającego oraz po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, Zamawiający rozpoczyna czynności odbiorowe związane z odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiającego

  - Wymagania materiałowe:

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji budowy powinny być:

    - Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi prawem i posiadać wymagane deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i oznakowane

    - zatwierdzone przez Zamawiającego

  - Wymogi do gwarancji:

    - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej gwarancji na wykonane prace licząc od dnia końcowego odbioru

    - Gwarancja jakości musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną w okresie gwarancyjnym

    - Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do naprawy, usuwania usterek i innych działań serwisowych w czasie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail)

    - W przypadku braku przystąpienia do usuwania usterek i podjęcia pozostałych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości Zamawiający może wykonać zastępczo te czynności na koszt Wykonawcy

    - Przejęcie w okresie rękojmi i gwarancji wszelkich obowiązków wynikających z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mających wpływ na trwałość gwarancji producenta.

    - Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu zamówienia.

  - Do przedmiotu zamówienia wchodzi również obsługa geodezyjna.

- Termin realizacji:

  - Termin wykonania zamówienia 4 miesięcy od dnia podpisania umowy

  - termin zakończenia przedmiotu umowy - dzień dokonania bezusterkowego odbioru robót budowlanych

- Płatności: po wykonaniu prac budowlanych związanych z remontem – modernizacją budynków

- Warunki zamówienia:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykonał należycie co najmniej:

- robotę brukarsko-budowlaną i instalacyjną na placu o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto, w zakresie której wchodziły następujące prace: niwelacja terenu wraz z utwardzeniem, wykonanie lub przebudowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.

- robotę budowlaną polegającą na budowie,  rozbudowie lub remoncie co najmniej jednego budynku o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto.